Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА

Приказом ГУ  МЧС России

По Краснодарскому краю

от  25.08.2023 г № ГУ –ИСХ-77390

Зарегистрирована

Отделение надзорной деятельности

и профилактической работы по

Белоглинскому  району, управления

надзорной деятельности  и профилактической

работы Главного управления МЧС

России по Краснодарскому краю.

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«___» _______________20____г.

Регистрационный №______________________

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:  Функциональное назначение: Ф 1.1

(Функциональное назначение;

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7  Белоглинского района

(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты ___бюджетное учреждение______

(Указываются организационно-правовая форма

____________________________________________________________________________________________юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,

____________________________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим

__________________________________________________________________________________________________

объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,

__________________________________________________________________________________________________ предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица ____1042314762753______

Идентификационный номер налогоплательщика ____2326007340______

Место нахождения объекта защиты 353066, Краснодарский край, Белоглинский район, х. Меклета, ул. 60 лет СССР,277.

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты

353066, Краснодарский край, Белоглинский район, х. Меклета, ул. 60 лет СССР,277.

detsad7blg@mail.ru

8\861\54\96\119

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию) __________________28.12.2004г__________________________________________ (дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,

__________________________________________________________________________________________________

изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по

__________________________________________________________________________________________________

реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых __________________________________________________________________________________________________

проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характеристика объекта защиты |  |  |  |
|  | Наименование параметра |  |  | Значение параметра |
| 1.1 | Степень огнестойкости |  |  | II |
| 1.2 | Класс конструктивной пожарной опасности |  |  | C 1 |
| 1.3 | Класс функциональной пожарной опасности |  |  | Ф 1.1 |
| 1.4 | Высота здания |  |  | 3.20 м |
| 1.5 | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания |  |  | 378.0 |
| 1.7 | Объем здания |  |  | 1134 |
| 1.8 | Количество этажей |  |  | 1 |
| 1.9 | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения |  |  | - |
| 1.10. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) |  |  | Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения о пожаре, Оборудование системы мониторинга автоматической системы противопожарной защиты. |
| 2. | Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |  |  |  |
| Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Тнехнический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  |  |  |  |
| 3. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |  |  |  |
| Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 40.000 рублей 00 копеек |  |  |  |  |
| 4. | Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты |  |  |  |
|  | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется |  |
| 4.1 | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Пункты 4.3 – 4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013 | Выполняется |  |
| 4.2 | Наружное противопожарное водоснабжение | Пункты 5.1, 8.5, 8.8 – 8.12, 11.2, 11.3, 11.4, таблица 1 СП 8.13130 | Выполняется |  |
| 4.3 | Проезды и подъезды для пожарной техники | Пункты 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013 | Выполняется |  |
| 4.4 | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Пункт 5.2.2, 6.7.15 – 6.7.16, таблицы 6.9 и 6.13 СП 2.13130, пункт5.6.2 СП 4.13130.2013 | Выполняется |  |
| 4.5 | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | Пункты 4.1.2, 4.2.7 – 4.2.11, 4.2.12 – 4.2.22, 4.3.3 – 4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1 – 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 7.12.1 – 7.12.20 СП 1.13130.2020 | Выполняется |  |
| 4.6 | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Пункты 7.1 – 7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013 | Выполняется |  |
| 4.7 | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | - пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013; - СП 486.1311500.2020; - СП 484.1311500; - СП 485.1311500.2020; - пункты 3.3 – 3.5, 4.1 – 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3 – 5.5, таблицы 1.2 СП 3.13130.2009; - пункты 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4., 4.2.9, 4.2.10 СП 10.1130; - пункты 5.1, 8.5, 8.8 – 8.10,8.12, 11.2 – 11.4; таблица 1 СП 8.13130. | Выполняется |  |
| 4.8 | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | - статьи 4, 6, 54, 61, 78, 82, 83, 103, 104, 106, 107, глава 26 Федерального закона от 22.06.2008 № 123-ФЗ; - статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ | Выполняется |  |
| 4.9 | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479(ред. От 21.05.2021) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п.1-4,11,12-16,17,23,29,32,35-37,41,42,44,48-50,52,54,55,60,77,79,121-126,130,131,132,286,288,289,293,395-399,402-406,411-413,407,410 Приказ МЧС России от 18.11.2021 №806(п.1-27) и приказ МЧС России от 05.09.2021№596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности (п.1-21) №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ст.1,78,80-93,98,99,102,103,105,106,134,138) | Выполняется |  |

Настоящая декларация разработана

Калайда Галина Ивановна                                    _____Г.И .Калайда.

(фамилия, имя, отчество (при наличии)                                                                               (Подпись)

«___» ________________20___г.

М.П. (при наличии)